| ICS | 13.020 |
| --- | --- |
| CCS | HBAS. Z 04 |

湖北省标准化学会团体标准

T/HBAS XXXX—XXXX

零碳园区评价规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖北省标准化学会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  创建原则及基本要求	2

5  5创建措施	3

6  评价体系	5

7  评价流程	5

附录A（规范性）  评价指标	7

附录B（资料性）  评价等级	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：湖北碳排放权交易中心有限公司、中冶南方城市建设工程技术有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司、中建三局安装工程有限公司；参编单位：碳排放权登记结算 (武汉) 有限责任公司、湖北省烟草公司武汉市公司物流中心、中国建筑科学研究院、湖北银行股份有限公司、中碳数科信息（武汉）有限公司、湖北中碳资产管理有限公司、武汉碳普惠管理有限公司、咸宁市中碳科技服务有限公司、湖北联投物业有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司、武汉华源电力设计院有限公司、湖北富邦科技股份有限公司、珠海派诺科技股份有限公司、湖北万帮数字能源股份有限公司、武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司、湖北蕲春李时珍中药材交易中心有限公司、武汉搜碳碳资产运营有限责任公司、湖北交投新能源投资有限公司、湖北碳跃科技有限公司、湖北菜篮子放心肉供应平台运营管理有限公司、武汉舜通智能科技有限公司、格创东智科技有限公司、湖北特种设备检验检测研究院、湖北科睿宏图节能科技发展有限公司、华润智慧能源（武汉）有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、湖北光谷标准创新科技有限公司。

本文件主要起草人：张选强、陈远、徐朝明、邵梓晗、雷建平、江明、沈胜节、张楠、丁文军、杨秋昊、严俊男、裴智超、孟园悦、张雁、易举松、田和清、杨倩、方文、魏英、蔡震、孙圳、吴曙光、刘勇、朱晓峰、丁后亮 、王仁宗、包雪梅、夏俊武、刘玉明、张晨、雷贤忠、钟鹏、覃淼淼、汪妤、裴阳、刘念、张赟、陈涛、王辉、谭凯、代涛、熊鸿儒、王蕾、付昱萌。

引言

在加快构建绿色低碳循环发展经济体系、实施碳达峰碳中和战略背景下，园区积极开展绿色低碳创建工作，争取实现碳中和发展目标。为指导园区开展零碳园区创建，实施零碳排放，规范零碳园区评价行为，特制定本文件。

零碳园区评价规范

范围

本文件规定了零碳园区的创建原则和基本要求、创建措施、评价体系以及评价流程。

本文件适用于以制造业为主的工业园区或综合性产业园区。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13234 用能单位节能量计算方法

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 33760 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

GB/T 50878 绿色工业建筑评价标准

GB/T 51350 近零能耗建筑技术标准

GB/T 51366 建筑碳排放计算标准

GB 55015 建筑节能与可再生能源利用通用规范

ISO 14064-1 温室气体-第 1 部分：组织层面温室气体排放与清除的量化和报告指南性 规范

ISO 14064-2 温室气体-第 2 部分：项目层面温室气体减排的量化、监测和报告指南性 规范

ISO 14068-1 气候变化管理 向净零过渡-第 1 部分

术语和定义

GB/T 32150界定的术语和定义适用于本文件。

零碳园区

在一定区域范围内，为适应产业绿色高质量发展和区域碳中和需要，通过在新建、改建或扩建的各个阶段系统性融入“绿色低碳”、“碳中和”等发展理念，推动边界范围内产业结构、能源、生态、建筑、交通、建设与管理等多方面零碳发展，促进产业绿色化发展、能源低碳化转型、设施集聚化共享、资源循环化利用，实现区域范围碳中和的园区。

直接温室气体排放

园区内组织拥有或控制的排放源所产生的温室气体排放。

间接温室其他排放

与园区内组织活动直接相关，而发生于其他实体拥有或控制的能源生产所产生的温室气体排放，如组织使用电力、热力、蒸汽生产过程的温室气体排放。

绿色电力

通过风能、太阳能、地热能、生物质能等可再生能源或核能转换而成的碳排放为零或近零的电能。

碳汇

通过植树造林、生物地球化学过程等措施，将大气中的二氧化碳转化为有机碳，并长期储存在植物、土壤、海洋等媒介中，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动和机制。

碳抵消

用核算边界范围内碳捕捉或核算边界以外所产生的温室气体排放的减少量、碳汇以及绿色电力证书，来补偿或抵消边界内的温室气体排放的过程。

评价原则及基本要求

评价原则

客观独立

评价机构应独立于受评价的零碳园区活动，并且在任何情况下都应不带偏见，没有利益上的冲突。评价机构在整个评价过程中应保持客观性，确保评价发现和结论仅建立在所取得的证据的基础上。

诚实守信

评价机构在开展零碳园区评价活动时，应做到有道德、诚信、正直、保守秘密和谨慎。

公平公正

评价发现、评价结论和评价报告应真实和准确地反映评价活动。评价机构应报告在评价过程中遇到的重大障碍以及在评价组和受评价对象之间没有解决的分歧意见。沟通必须真实、 准确、客观、及时、清楚和完整。

专业严谨

评价机构应具有基于观察、知识、经验、资料和其他信息，得出有意义的、严谨准确的结论，并给予合理意见、建议和解释说明的能力。

基本要求

园区应有区级及以上政府批准设立的文件，且物理边界清晰，生产经营正常，近三年未发生较大及以上生产安全和质量事故、Ⅲ级（较大）及以上突发环境污染事件。

园区环境质量应达到国家和地方规定的环境功能区环境质量标准，园区内企业污染物达标排放，各类污染物排放总量不超过国家和地方的排放总量要求。

园区应具有明确的区域范围且运营正常。园区内企业入驻率，即园区入驻的企业建筑使用面积与园区内建筑用地的面积比，应不少于30%。

园区有明确的碳管理体系，有专人负责组织协调和推进零碳园区创建提升和评价工作，建立健全碳排放管理和统计制度。

园区应制定适宜的零碳发展策略和规划方案，规划方案以园区整体为对象，规划应包含实现零碳园区建设目标的时间并按自然年度设定年度指标。

园区有数字化能碳管理系统平台，可对园区能源资源消耗、可再生能源利用、碳排放量及碳汇量进行实时或定期监测。

园区根据 ISO 14064-1 或国内相关行业指南确定温室气体排放的核算边界与核算方法，编写园区的温室气体排放报告。温室气体排放核算方法参考《GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则》或国家、地方、行业指南规定的温室气体清单有关技术要求执行。

创建措施及评价要素

管理体系

园区应按照 GB/T 23331 建立并运行园区层级的能源管理体系，鼓励获得第三方认证。

园区应按照 GB/T 24001 建立并运行园区层级的环境管理体系，鼓励获得第三方认证。

园区应根据零碳园区创建目标和园区现状及潜力，科学建立并运行园区层级的碳管理体系，鼓励获得第三方认证。

基础设施系统

综合考虑发展规划、技术进步等因素，减少重复建设、翻新改造等。

园区宜建立集中的能源（能源工质）供应、废水处理等设施，发挥集约化、高效化、易调配的优势。

园区公共场所、道路照明等应采用节能灯具和智能感应控制技术，鼓励采用可再生能源灯具。

园区绿化应种植遵从本地生态气候特点的植被系统，根据区域规划尽可能提高绿化率，增加碳汇。

能源系统

园区及企业应充分利用资源禀赋，综合考虑消纳条件，最大限度的建设太阳能、风能、地热能、生物质能等可再生能源以及氢基能源。

园区宜建设分布式光伏，并持续开发屋顶光伏、发电与建筑一体化（BIPV）、光伏车棚等园区场景应用。新建工业厂房建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于40%。

优先采用智能微网、储能系统、多能互补系统、分布式能源、能源梯级利用等技术。

对生产过程中产生的余热/余压/余能应优先采取回收和再利用措施。

园区应建设数字化能碳管理平台，应用数智化运维管理，将园区内部包括但不限于空调、照明、供冷供热、绿色电力等能源供应及使用情况和碳排放情况进行集中采集、监视、分析、管理。

建筑系统

公共建筑和工业建筑应按GB/T 51366 计算建筑碳排放，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。

既有建筑宜采用多种被动式建筑节能技术及主动式建筑节能技术。应积极开展智能化与节能降碳技术改造，降低公辅系统、暖通系统、照明系统碳排放强度。

建筑尽可能增设或改造太阳能光伏(光热)或风光互补或采用可再生能源与建筑一体化设计，增加园区绿色电力供应。

鼓励采用立体绿化建筑，增加碳汇。

交通系统

鼓励利用可再生能源建设绿色交通基础设施，包括充电桩或加氢站，以提供可持续的交通服务。

使用智能停车系统，优化停车时空安排，合理高效安排车辆出入停车位和出入园区。

使用LED、太阳能路灯等高效照明设备，降低能源消耗。

拟更新的公共交通应优先配置新能源公共交通车辆、新能源环卫车辆，鼓励员工低碳出行。

园区物流场地应尽量靠近公路、铁路、码头或空港，采用环保节能型物流运输设备与车辆；生产原料、废料与产品仓储物流尽量采用社会综合运输体系。

生产系统

推动企业使用高能效的设备、产品和技术，如“能效之星”产品、节能产品、国家节能低碳技术目录推荐技术产品。

鼓励园区企业建立产品全生命周期管理，实现产品设计、生产工艺集成式管理，包括且不限于：

开展绿色工厂评价工作；

开展碳足迹、碳标签的验证工作；

产品材料选择绿色环保新材料；

开展绿色供应链建设工作。

通过数字化技术加强企业生产系统与能源系统的联动控制，提高系统能效水平。重点用能设备能效达到二级能效及以上水平。鼓励企业按照《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》积极参与中小企业数字化赋能专项行动。

应对废料进行综合再利用，提高材料的利用率，减少原料生产过程中的碳排放。

应合理采用减污降碳协同治理技术，消除或减少废、污物及温室气体的产生和排放。

排放监测与排放量化

智慧管理平台建设

园区应建立数字化智慧能碳管理平台并最大限度提高管理平台入驻企业覆盖率。平台应具备以下功能：

  - 实时在线监测；

采集数据智能分析；

监测结果可视化；

能耗/排放预警及报警；

碳排放自动量化与报告；

监测数据保存能力达到 3 年以上。

碳排放量化

园区应选择适宜的年份作为基准年，完成从基准年至报告年度的温室气体量化工作。温室气体量化的碳排放须至少包括园区各类能源消耗。

园区温室气体的量化工作应获得第三方核算并获得盘查报告，并以适宜的方式，定期将温室气体排放的量化结果对外公布。

项目减排量抵消/信用抵消

自主开发减排项目，建设光伏、风电等新能源，开发碳汇。

宜优先考虑购买碳普惠机制下的碳减排量或国内的绿电绿证用于园区剩余排放量的抵消。

购买经生态环境主管部门认可的自愿减排量或碳配额。

加分项

为充分激发园区在零碳创建进程中的创新动能与示范引领效应，鼓励其开展超出指标要求的创新性实践，本文件特设置加分项。加分项内容如下：

  - 园区或入驻企业获得区县级及以上政府主管部门或金融机构的绿色金融支持，或获得专业机构绿色企业/项目评级；

入驻企业按照 GB/T36132 创建绿色工厂并获得省级及以上绿色工厂称号；

园区获得市级及以上主管部门颁发的绿色/节能/低碳/环保/可持续相关的特色园区称号（包括不限于可持续园区、低碳园区、生态园区、循环经济园区、节水型园区等）；

园区及入驻企业自主研发或持有的技术入选国家级、省级技术示范或推广目录；

园区及入驻企业主导制定或参与编制双碳领域国家、地方、行业、团体标准且已发布实施。

评价体系

评价指标

零碳园区评价指标由一级指标、二级指标组成。零碳园区评价方法为打分法， 总分120分，其中附加分为20分。具体评价指标和分值见表1，指标解释见附录A。

指标计算方法

零碳园区评价得分的计算方法如下式（1）：

SZCE=1i100%×Fi×wi+N	()

式中：

SZCE——零碳园区技术评价得分；

Fi  ——第 i 个二级指标加权前得分；

ѡi  ——第 i个二级指标权重；

N  ——加分项汇总得分

评价证书

根据本文件进行零碳园区创建评价，评价结果或证书由国家级碳排放权管理机构、试点碳市场管理机构或具备碳排放权认证认可机构颁发。零碳园区各阶段评价证书有效期三年。零碳园区证书仅针对碳抵消年度有效。获评的园区宜通过国家级碳排放权管理机构、试点碳市场管理机构或具备碳排放权认证认可机构开展后评价工作。

评价流程

准备阶段

提出创建计划

园区作为创建主体，提出创建评价计划，并准备创建评价材料。

园区委托有能力的第三方机构开展零碳园区创建评价工作。

确定核算边界

确定园区受评区域范围，必要情况下组织专家进行范围认定。

园区根据国家和地方碳排放核算标准政策文件明确碳排放核算和报告边界。

评估零碳发展现状

梳理园区零碳创建提升的基础条件、要素、组织等。

分析园区零碳创建面临的问题与困难。

评估园区所处的零碳发展现状水平。

实施阶段

制定零碳园区规划方案

园区根据零碳发展现状，设定合理的零碳园区建设总体目标，制定可行的创建路径。宜通过采购服务的方式聘请第三方专业机构制定确实可行的规划方案。

积极组织辖区企业制定合理可行的规划方案。

实施零碳园区创建措施及评价要素

按照零碳园区规划方案和本文件指标要求，实施零碳园区创建措施及评价要素。包括但不限于建立管理体系、优化能源结构、基础设施和建筑节能改造、碳减排项目建设、碳排放监测量化、碳抵消等。

评价阶段

编制温室气体排放核算报告

第三方机构根据温室气体排放核算和报告相关指南要求，核算并编写温室气体排放报告。

温室气体排放报告至少应包括温室气体排放核算边界及范围、排放源的类型和数量，以及涵盖的时间。

采用的温室气体排放核算和报告指南，应符合本行业、本地区及国家的标准规范。

第三方编制创建评价报告

评价报告至少包括以下内容：

  - 园区基本情况；

园区温室气体核算边界及范围、排放量、数据要求及来源；

实现零碳排放的规划目标和减排策略；

温室气体阶段性减排目标或零碳实现情况；

温室气体的抵消方式及抵消量；

评价结论，评价结论需明确园区达到的零碳园区等级及评价有效期。

（规范性）
评价指标

评价指标及分值

| 一级指标及权重 | 二级指标 | 序号 | 评价要求 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求（一票否决） | 园区应有区级及以上政府批准设立的文件，且物理边界清晰，生产经营正常 | 1 |  |  |
|  | 成立以来或近三年未发生较大及以上生产安全和质量事故、Ⅲ级（较大）及以上突发环境污染事件 | 2 |  |  |
|  | 园入驻企业的能源消耗与环境排放应遵守国家、地方和行业的法律、法规、政策和标准等规定 | 3 |  |  |
|  | 园区应具有明确的区域范围且运营正常 | 4 | 园区入驻的企业建筑使用面积与园区内建筑用地的面积比应不少于30% |  |
|  | 碳管理体系 | 5 | 有专人负责组织协调和推进零碳园区创建提升和评价工作，建立健全碳排放管理和统计制度 |  |
|  | 零碳发展策略和规划方案 | 6 | 规划应包含实现零碳园区建设目标的时间并按自然年度设定年度指标 |  |
|  | 数字化智慧能碳管理系统平台 | 7 | 对园区能源资源消耗、可再生能源利用、碳排放量及碳汇量进行实时或定期监测 |  |
|  | 温室气体排放报告 | 8 | 温室气体量化的碳排放须至少包括园区各类能源消耗，并定期将温室气体排放的量化结果对外公布 |  |
| 二、管理体系（15%） | 能源管理体系 | 9 | 园区按照GB/T23331建立并运行园区层级的能源管理体系，未建立不得分 | 20 |
|  |  | 10 | 获得第三方认证，未认证不得分 | 10 |
|  | 环境管理体系 | 11 | 园区按照 GB/T24001建立并运行园区层级的环境管理体系得20分，未建立不得分 | 20 |
|  |  | 12 | 获得第三方认证，未认证不得分 | 10 |
|  | 碳管理体系 | 13 | 园区建立科学的碳管理体系，未建立不得分 | 20 |
|  |  | 14 | 合理保存碳管理体系的运行记录，无记录不得分 | 10 |
|  |  | 15 | 获得第三方认证，未认证不得分 | 10 |
| 三、基础设施与建筑系统（20%） | 集中的能源供应 | 16 | 园区有集中的能源供应设施得15分，无集中能源供应设施不得分 | 15 |
|  |  | 17 | 集中能源供应采用数字化手段优化供应，无优化不得分 | 5 |
|  | 集中的废水处理 | 18 | 园区无废水净排放或有集中的废水处理设施得10分，有废水排放但无集中处理设施不得分 | 10 |
|  | 节能智能照明 | 19 | 园区公共场所、道路照明等采用节能灯具或智能感应控制技术，未采用不得分 | 5 |
|  |  | 20 | 采用可再生能源灯具，未采用不得分 | 5 |
|  | 园区绿化 | 21 | 乔木、灌木、草坪等多样化绿化种植合理养护良好得10分，绿化单一或养护不良得5分 | 10 |
|  | 建筑碳排放核算及减排 | 22 | 按GB/T 51366 计算建筑碳排放，未计算碳排放不得分 | 10 |
|  |  | 23 | 采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，未采取措施不得分 | 10 |
|  | 建筑节能技术改造 | 24 | 开展智能化与节能降碳技术改造，对公辅系统、暖通系统、照明系统每改造一项得10分，未改造不得分 | 30 |
| 四、能源与交通系统（30%） | 非化石能源占比 | 25 | 园区非化石能源利用比例80%以上得30分，20%以下不得分，在 20%-80%之间按比例得分 | 30 |
|  | 可再生能源利用 | 26 | 园区布局分布式光伏发电的可利用建筑屋顶光伏覆盖率≥60%得满分，小于 30% 不得分，30%-60%之间按比例得分） | 30 |
|  | 绿色交通基础设施 | 27 | 园区充电桩配备率占小型车位总比例≥50%得10分，20%-50%按比例得分，20%及以下不得分 | 10 |
|  |  | 28 | 园区有加氢站得10分，无加氢站不得分 | 10 |
|  | 园区新能源车辆 | 29 | 新能源公共交通车辆、新能源环卫车辆占园区公共车辆总数≥50%以上得满分，20%-50%按比例得分， 20%及以下不得分 | 20 |
| 五、排放监测与量化（25%） | 数字化智慧能碳管理平台建设 | 30 | 平台具备以下功能：实时在线监测；数据智能分析；终端智能控制；监测结果可视化；能耗/排放预警及报警；监测数据保存能力达到 3 年以上，每具备一个功能得5分 | 30 |
|  | 数字化智慧能碳管理平台应用 | 31 | 智能管理平台入驻企业覆盖率达到80%以上满分， 50%-80%按比例得分，50%及以下不得分 | 20 |
|  | 碳排放量化 | 32 | 既有园区完成从基准年至报告年度的碳排放逐年量化工作（排放源仅包括园区各类能耗），每完成一个年度量化按比例得分；新建园区完成当年度碳排放量化工作得满分 | 30 |
|  | 碳排放核算 | 33 | 温室气体的量化工作完成第三方核算并获得盘查报告/证书，每完成一个年度量化按比例得分 | 20 |
| 六、碳减排及碳抵消（10%） | 碳减排 | 34 | 年碳排放强度下降率7%以上得满分，3%-7%按比例得分，3%及以下不得分 | 30 |
|  |  | 35 | 自主开发项目抵消比例达50%以上得满分，20%-50%按比例得分，20%及以下不得分 | 30 |
|  | 碳抵消 | 36 | 依据规划方案中对于抵消的要求，完成剩余排放的抵消（抵消比例100%得满分，抵消比例不足100%时， 按实际比例递减得分） | 40 |
| 七、加分项（20分） | 绿色金融 | 37 | 园区或入驻企业获得区县级及以上政府主管部门或金融机构的绿色金融支持，或专业机构绿色企业/项目评级，每个案例得0.5分 | 3 |
|  | 绿色工厂 | 38 | 入驻企业按照 GB/T36132 创建绿色工厂并获得省级及以上绿色工厂称号，每个工厂得1分 | 4 |
|  | 产品碳足迹碳标签 | 39 | 入驻企业获得产品碳足迹评价证书或碳标签，每个证书得0.5分 | 3 |
|  | 特色园区 | 40 | 园区获得市级及以上主管部门颁发的绿色/节能/低碳/环保/可持续相关的特色园区称号，每个称号得1分 | 3 |
|  | 技术示范或推广 | 41 | 园区及入驻企业自主研发或持有的技术入选国家级、省级技术示范或推广目录，每一项得1分 | 4 |
|  | 标准发布 | 42 | 园区及入驻企业主导制定或参与编制双碳领域国家、地方、行业、团体标准且已发布实施，每一项得1分 | 3 |

（资料性）
评价等级

等级评价要求

| 等级 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | 指标得分 | 剩余排放最低抵消比例 |
| 3星 | 全部满足 | 60-80 | 70% |
| 4星 | 全部满足 | 80-90 | 80% |
| 5星 | 全部满足 | 90-110 | 100% |
| 6星 | 全部满足 | 110-120 | 100% |
| 各星级证书除标明零碳园区获评星级外，需分别附带标明近零碳园区、标准型零碳园区、示范性零碳园区、引领型零碳园区字样。 鼓励产业、金融相关部门参照零碳园区星级等级给予差异化的配套政策及金融支持。 鼓励园区持续提升零碳园区创建水平，积极开展后评价工作，不断提升零碳园区评价等级。 |  |  |  |